项目名称：重庆医科大学附属第一医院精神专科智慧物联系统采购

项目编号：CG25HW0017

公开比选文件

比  选  人：重庆医科大学附属第一医院

二〇二五年六月

目  录

第一章  比选公告	1

第二章  竞选人须知	3

第三章  采购需求	7

第四章  评审程序及方法（最低评审价法）	13

第五章  竞选文件格式	14

# 第一章  比选公告

本比选项目 重庆医科大学附属第一医院精神专科智慧物联系统采购 已具备比选条件，比选人为 重庆医科大学附属第一医院 ，现对该项目进行公开比选。

- 一、比选项目内容

| 比选项目名称 | 成交竞选人数量 |
| --- | --- |
| 重庆医科大学附属第一医院精神专科 智慧物联系统采购 | 1名 |

## 二、采购需求

详见第三章。

- 三、资格要求

## （一）基本资格条件：

## 1.具有独立承担民事责任的能力；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

无。

特别提示：

## 1.上述条件所需提交的相关证明材料复印件等均应加盖单位公章。

## 2.采购人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。采购人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

- 四、比选报名

（一）比选文件的获取

自行在重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）下载。

（二）竞选文件的递交

1.递交开始时间： 2025 年 06 月 25 日 14 时 30 分（北京时间）。

2.递交截止时间： 2025 年 06 月 25 日 14 时 55 分（北京时间）。

3.递交地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

4.递交方式：指定专人递交竞选文件，不接受邮寄等其他方式。(递交文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验。)

5.逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件、不按比选文件要求密封竞选文件的竞选人，比选人不予受理。竞选文件的份数应包括：竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准;电子文档内容包括竞选文件的 Word版及纸质正本扫描后的 PDF版，Word 文本、PDF 文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。

6.竞选人应仔细检查和阅读比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2025 年 06 月 18 日 18 时 00 分（北京时间）前书面形式（加盖公司公章）递交至重庆医科大学附属第一医院采购管理处。比选人在  2025 年 06 月 19 日 18 时 00 分（北京时间）前对所有竞选人提出的问题进行回答，并上传至https://www.hospital-cqmu.com，各竞选人自行下载，比选人不再另行通知。不论竞选人阅读与否，比选人都视为竞选人已收到相关答疑、补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

7.比选人对比选文件进行补遗的时间：补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，顺延提交竞选文件截止及比选时间。

- 五、比选时间、地点

（一）比选时间： 2025 年 06 月 25 日 15 时 00 分（北京时间）。

（二）比选地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

（三）比选地点门禁登记：按照医院5号楼A栋1楼门禁要求，请前来参加比选的竞选人自行进入重庆医科大学附属第一医院官网，在“采购管理处-下载专区”模块下载《重医附一院采购管理处相关业务供应商办事门禁登记表》并按要求填写，该表需加盖单位公章，来院时在5号楼A栋1楼保安处交表后进入。

特别提示：

因换取门禁卡及刷脸登记需要一定时间，请竞选人提前15分钟以上到达1楼保安处登记，以免造成延误。否则，由此带来的一切损失由竞选人自行承担。

- 六、发布公告的媒介

本项目的比选公告、答疑、补遗文件（如果有）一律在“重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）”发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

## 七、联系方式

比选人：重庆医科大学附属第一医院

地  址：重庆市渝中区友谊路1号

采购管理处联系人：唐老师           电  话：023-89013611

归口管理部门联系人：郭老师         电  话：023-89011306

# 第二章  竞选人须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | 本次报价须为人民币报价，包含：软件费、硬件费、接口费（含院方及第三方公司）、第三方开放能力平台服务费、实施费、差旅住宿费用、保险费、税费、培训费、售后服务费等完成本项目的所有费用。售后服务期内因国家评级政策和医院要求的功能升级改造不再单独收费，同时因系统功能建设与第三方系统的对接、集成改造产生的费用，均包含在本项目报价范围之内，不可单独收取费用。 |
|  | 最高限价 | 本项目总限价人民币 98000元（大写：玖万捌仟圆整‌）。竞选人的投标总报价不得高于总限价，否则，将被认定为无效投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织。 |
|  | 答疑会 | 不组织。 |
|  | 竞选预备会 | 不召开。 |
|  | 联合体竞选 | 不接受。 |
|  | 合同分包、转包 | 不允许。 |
|  | 备选竞选方案递交 | 不允许。 |
|  | 比选文件的其他材料 | 比选人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分。 |
|  | 竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
|  | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
|  | 签字盖章要求 | （1）竞选人提供的相关证明材料复印件、承诺函等均应加盖竞选单位法人章。 （2）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）未按上述规定执行的，交由评审小组作否决竞选处理。 |
|  | 竞选文件的份数及要求 | 竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准;电子文档内容包括竞选文件的 Word版及纸质正本扫描后的 PDF版，Word 文本、PDF 文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。 |
|  | 竞选文件 密封要求 | （1）竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交地点。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。 （2）封套上写明： 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）（项目号）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 响应文件的 真实性要求 | 比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
|  | 是否退还竞选文件 | 否。 |
|  | 中选公示 | 中选结果在https://www.hospital-cqmu.com上进行公示，公示期为3个工作日。 |
|  | 履约保证金 | 合同签订完成后30日内，中标人向采购人交付合同金额5%作为履约保证金，维保期满后无息退还履约保证金。 |
|  | 付款方式 | 成交供应商与采购人签订完合同且设备备货完成后,送至采购人指定地点并安装。验收合格后，成交供应商开具发票后连同验收等相关资料交与采购方相关部门，采购人收到发票及验收相关等资料后 60 个工作日内向成交供应商付款，支付合同全部金额。 |
|  | 重新比选的情形 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的； （2）经评审小组评审后否决所有竞选的； （3）经评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足3个的，评审小组应当否决所有竞选。 |
|  | 异议、投诉处理 | （1）竞选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当及时答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 （2）提出异议或投诉时应当包括下列内容： ① 异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； ② 被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； ③ 异议或投诉事项的基本事实； ④ 请求及主张； ⑤ 涉及事项的证据、证明材料。 （3）异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 （4）异议和投诉受理单位：重庆医科大学附属第一医院采购管理处。联系电话：023-89013611。 |
|  | 纪律要求须知 | （1）竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选： ① 竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容； ② 竞选人之间约定中选人； ③ 竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选； ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选； ⑤ 竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选： ① 不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制； ② 不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜； ③ 不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人； ④ 不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异； ⑤ 不同竞选人的竞选文件相互混装； ⑥ 不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。 （3）竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： ① 使用伪造、变造的许可证件； ② 提供虚假的财务状况或者业绩； ③ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④ 提供虚假的信用状况； ⑤ 其他弄虚作假的行为。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，竞选人应保证竞选文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与比选人就本项目进行沟通（在接到通知后的在评审委员会规定时间（一般为30分钟）内未回复做无效投标处理）。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。 |
|  | 说明 | （1）竞选人产生的一切费用由竞选人自行承担； （2）若比选遇特殊情况，比选人有权终止采购项目； （3）比选文件相关部分出现的“投标人”、“中标人”、“乙方”、“报价方”等描述，在比选阶段均表示“竞选人”； 比选文件相关部分出现的“招标人”、“采购人”、“甲方”、“需求方”等描述，在比选阶段均表示“比选人”。 “招标文件”、“投标文件”、“投标保证金”等描述同理； （4）本比选文件最终解释权归比选人所有。 |

# 采购需求

### 项目简介

### 重庆医科大学附属第一医院拟采购精神专科智慧物联系统，现以公开比选的方式确定 1 名成交竞选人。

# 技术、服务要求

1、评级要求

系统建设应在医院支持与其他业务厂商的协同下，配合医院通过相关的评审评级。包括但不限于等级医院评审、电子病历应用水平分级评价、互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估、医院智慧管理分级评估、重庆市信息化建设相关评审评级、网络安全等级保护测评等，包括完成系统的软件改造以及协助医院完成评审评级相关工作。

2、系统集成要求

系统应按需实现与第三方系统无缝集成，包括但不限于HIS系统、导航系统、物联网平台等。若医院更换或新建业务系统，应支持与新系统的接口对接。系统售后服务期内的所有接口费用均应包含在本次报价中。

3、安全要求

本次招标范围的系统应配合医院完成安全等级保护评测相关工作并根据评测结果进行必要的系统安全加固，如对敏感信息进行访问控制或加密显示、为数据库及时安装漏洞补丁、为操作系统安装漏洞补丁等；系统应具备身份认证、角色与授权等功能，充分考虑信息安全，防止出现系统崩溃、数据泄露、丢失或恶意篡改等安全事故；有较完善的数据备份策略及系统遇意外情况的解决办法及恢复方案，应用软件（数据库、前台文件）应定期进行完全备份，系统软件配置修改和应用软件的升级维护修改应及时备份，做好记录；及时了解系统软件和第三方工具软件厂家公布的软件漏洞，并进行更新修复；定期进行系统巡查、服务器巡检等日常保证系统运行的维护工作。

4、软件正版化要求

供应商为本项目提供的所有软件（含服务器端的操作系统、数据库、中间件、插件等第三方软件），均需为正版软件，若由于未使用正版软件引起纠纷或处罚，由供应商负责。

5、扩展性要求

系统能根据医院发展要求，支持集团医院多院区建设模式（即一套系统多点使用），实现集团医院内业务协同和数据交互共享，以满足医院同质化、一体化管理需要。

系统须支持通过标准化方式与物联网平台对接，达到软件松耦合架构，在接入时提供可行的接入方案。按需实现与医院统一认证平台无缝对接，实现不同角色用户的单点登录。如果医院后续新建或更换需对接的第三方信息系统，应支持并完成与新系统的接口对接。

系统功能应达到国家及行业相关规范要求，如有需要，供应商须全力配合支持医院通过国家和行业要求的各种评审评级工作。如遇到重要时刻（如政府部门检查、等级医院评审、电子病历分级评审、互联互通评审等）须供应商技术专家现场配合与提供支持服务的，供应商应按照医院要求积极进行协调配合。

供应商需提供项目建设的硬件规划方案，方案中配套的硬件设备要充分考虑医院未来3-5年的发展需求，使用成熟、安全、符合国家和医院未来发展的可靠设备。此次建设应充分考虑硬件设备的国产化，以满足国家“信创”和“安可”要求。

6、部署维护要求

本系统建设应支持虚拟环境部署，支持分布式部署；支持Windows、Linux、国产操作系统、国产CPU、国产服务器、国产云、国产数据库和国密等信创产品的跨平台部署，并按照国家政策要求和规定时限，免费配合医院进行业务系统的信创迁移工作，包括对国产操作系统、数据库、服务器、存储以及计算机终端的适配改造、测试验证和迁移上线等；支持新增病区快速部署，并提供如何保证系统数据安全性、可靠性、高效性的解决方案。

应采用多种技术保证数据库的稳定和高效。系统应支持数据迁移功能，可根据医院需求进行合理的数据迁移，并保证数据的完整性、准确性、一致性。

- 7、软件功能和硬件设备技术（参数）要求：

| （一）软件模块及功能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 名称 | 功能模块 | 具体功能要求和参数要求 |
| 1 | 实时 定位 | 定位技术 | 支持室内室外实时定位，室外定位支持LTE Cat.1 bis+GNSS 通信+卫星定位，支持北斗+GPS双模卫星定位。病区出入准确率≥90%。 |
| 2 |  | 定位集中管理 | 系统具备高度集成的地图中台，医护人员可通过查询、点选、框选等查看病区内或病区某区域内的患者统计情况及患者详细情况，可进行院内外地图切换，快捷追踪患者。 |
| 3 | 地图 设置 | 电子围栏设置 | 支持在电子地图上任意绘制图形以划分电子围栏，可设定围栏的名称、颜色，可删除围栏；支持对病区、病房、楼层、护士站、卫生间等区域进行设置。 |
| 4 |  | 安全边界 | 基于医院患者风险等级，支持设置多种类型安全边界，通过白名单功能进行准入限制和人数限制，便于医院进行精细化分级服务。 |
| 5 | 院外监控 |  | 系统对接使用国内主流地图，显示院外地理环境。 |
| 6 |  |  | 系统显示所有外出患者清单，支持直接通过列表快速锁定患者进行定位。 |
| 7 |  |  | 支持对患者正常外出管理，支持异常外出进行预警。 |
| 8 |  |  | 支持联防管理，当患者出现异常外出时，系统迅速通知相关责任人员和患者家属。 |
| 9 |  |  | 支持通过患者实时位置进行定位追踪，实时显示目标位置，便于快速找回。 |
| 10 | 安全预警管理 |  | 支持异常停留预警、异常外出预警、区域闯入预警、异常聚集预警、约束异常预警、体征异常预警、链路异常预警、医护紧急报警、低电预警等多种预警机制，全方位保障医护、患者的安全。 |
| 11 |  |  | 支持智能医护卡SOS一键求救，出现风险时及时知悉异常发生的位置、时间。 |
| 12 | 辅助诊疗 | 体征 | 支持对患者脉搏、血氧进行检测。 |
| 13 |  | 活动报表 | 支持以周、月报告的形式，以图表的方式展示患者在住院期间的活动表现情况，并出具患者活动报告。 |
| 14 | 患者管理 |  | 支持单个、批量添加患者。患者信息录入时，支持直接通过身份证采集器获取患者的基本信息。 |
| 15 | 移动端 |  | 支持移动端操作。家属端支持在线预约探访、请假功能。医生端支持在线审核预约探访、请假，同时支持查看预警信息、扫描绑定/解绑手环、追踪外出、外出联防等功能。 |
| 16 | 系统配置 |  | 设置系统中各类业务参数，支持各环节数据信息的导出。系统具备完善数据定时备份功能和配置定时备份功能，支持数据和配置导出备份。 |
| （二）硬件设备参数要求 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称及数量 |  | 技术参数要求 |
| 1 | 可穿戴智能手环：110个 |  | 1.屏幕尺寸≧1.30 英寸，屏幕类型：LCD 彩色屏幕，分辨率≧240 *240。 |
|  |  |  | 2.表带材质：医用级硅胶，并符合生物相容性检测标准GB/T 16886。 |
|  |  |  | 3.防拆：物理防拆，整体防拆结构长≤26mm，宽≤15mm，高≤5mm。 |
|  |  |  | 4.传感器≧6轴惯性传感器 |
|  |  |  | 5.震动：支持 |
|  |  |  | 6.充电接口类型：专用充电宝 |
|  |  |  | 7.电池容量≧700mAh |
|  |  |  | 8.工作时长：2.5天≤N≤20天 |
|  |  |  | 9.低电报警：支持 |
|  |  |  | 10.心率/血氧异常预警：支持 |
|  |  |  | 11.患者信息二维码：支持 |
|  |  |  | 12.定位方式：北斗、4G、GPS、BLE |
| 2 | 出入口基站：4台 |  | 13.尺寸：长≤180，宽≤180，高≤35mm |
|  |  |  | 14.通讯接口：标准以太网 |
|  |  |  | 15.蓝牙协议：Bluetooth 5.1/4.2 |
|  |  |  | 16.工作频段：2.401GHz – 2.481GHz |
|  |  |  | 17.供电方式：标准 PoE 供电 |
|  |  |  | 18.安装高度：≤5m |
|  |  |  | 19.最大覆盖半径：安装高度*1 |
|  |  |  | 20.静态定位精度：0.3-1m |
|  |  |  | 21.衰退周期：5s-30s |
|  |  |  | 22.防水等级：≧IP66 |
|  |  |  | 23.额定功率：＜2W |
| 3 | 过道基站：24台 |  | 24.尺寸：长≤180，宽≤180，高≤35mm |
|  |  |  | 25.通讯接口：标准以太网 |
|  |  |  | 26.蓝牙协议：Bluetooth 5.1/4.2 |
|  |  |  | 27.工作频段：2.401GHz – 2.481GHz |
|  |  |  | 28.供电方式：标准 PoE 供电 |
|  |  |  | 29.安装高度：≤5m |
|  |  |  | 30.最大覆盖半径：安装高度*1 |
|  |  |  | 31.静态定位精度：0.3-1m |
|  |  |  | 32.衰退周期：10s-60s |
|  |  |  | 33.防水等级：≧IP66 |
|  |  |  | 34.额定功率：≤2W |
| 4 | 房间基站：60台 |  | 35.尺寸：长≤170，宽≤170，高≤42mm |
|  |  |  | 36.通讯接口：标准以太网 |
|  |  |  | 37.蓝牙协议：Bluetooth 5.1/4.2 |
|  |  |  | 38.工作频段：2.401GHz – 2.481GHz |
|  |  |  | 39.供电方式：DC供电 12-30V 1A |
|  |  |  | 40.安装高度：≤5m |
|  |  |  | 41.最大覆盖半径：≧10m |
|  |  |  | 42.静态定位精度：0维 |
|  |  |  | 43.衰退周期：10s-60s |
|  |  |  | 44.防水等级：≧IP66 |
|  |  |  | 45.额定功率：≤2W |
| 5 | 智能医护卡：70个 |  | 46.尺寸：长≤86mm，宽≤54mm，厚≤4.7mm |
|  |  |  | 47.工作电压≤5V |
|  |  |  | 48.工作频段:2402MHz~2483 MHz |
|  |  |  | 49.最大发射功率≧+4dBm |
|  |  |  | 50.接收灵敏度≧-96dBm |
|  |  |  | 51.传输距离:30-50 米 |
|  |  |  | 52.SOS呼救反应延迟≤3s |
|  |  |  | 53.频率误差≤±50 kHz |
|  |  |  | 54.防水等级≧IP67 |
| 6 | 千兆交换机：6台 |  | 55.千兆以太网POE交换机 |
|  |  |  | 56.支持通过Web网页进行管理 |
|  |  |  | 57.支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN |
|  |  |  | 58.支持QoS、带宽控制、风暴抑制 |
|  |  |  | 59.支持线缆检测、环回检测 |
|  |  |  | 60.整机最大PoE输出功率≧110W |
|  |  |  | 61.支持Web管理，VLAN隔离，标准交换三种工作模式 |

8、搬迁要求

根据医院发展规划，后期精神科将搬迁至新的楼层，成交供应商需在科室搬迁后根据科室需求提供免费搬迁及安装调试，确保正常运行。

# 三、商务要求

（一）服务地点：重庆医科大学附属第一医院或者比选人指定地点。

（二）报价及付款：

1.报价：

本次报价须为人民币报价，包含：软件费、硬件费、接口费（含院方及第三方公司）、第三方开放能力平台服务费、实施费、差旅住宿费用、保险费、税费、培训费、售后服务费等完成本项目的所有费用。售后服务期内因国家评级政策和医院要求的功能升级改造不再单独收费，同时因系统功能建设与第三方系统的对接、集成改造产生的费用，均包含在本项目报价范围之内，不可单独收取费用。

注：

竞选文件中商务部分必须提供报价的成本合理性说明（格式自拟），并加盖单位公章。

2.付款：

（1）本项目无预付款。合同签订完成后30日内，中标人向采购人交付合同金额5%作为履约保证金，维保期满后无息退还履约保证金。

（2）成交供应商与采购人签订完合同且设备备货完成后,送至采购人指定地点并安装。验收合格后，成交供应商开具发票后连同验收等相关资料交与采购方相关部门，采购人收到发票及验收相关等资料后 60 个工作日内向成交供应商付款，支付合同全部金额。

说明：

（1）付款前须提交付款申请，如采购人有监理单位，则设备和软件功能和参数是否合格需要采购人聘请的监理单位审核。

（2）供应商拟变更本合同确定的收款账户或支付方式的，应在付款汇款届满前3日内书面告知医院，否则，供应商承担由此产生的法律后果及一切损失。

（三）运输要求：

包装必须符合国家相关规定、运输物特性和远距离运输的要求。包装和交货前的运输费用及验收时的搬运费用由成交供应商负责，一切因包装、运输不当等原因引起的损失及在采购人签发正式验收报告前发生的灭失、损毁等风险由成交供应商承担。根据需要供应商可以自费办理运输保险。

（四）送货要求及时间：

1. 送货时间：合同签订之日起10个自然日内完成项目备货和进场，建设实施期为20个自然日内，共计30个自然日内交货并完成安装调试。同时，部署完成后试运行90个自然日。

2. 送货要求：硬件设备的生产日期必须在合同签订前1年之内。产品包装材料归采购人所有。

（五）验收标准及方式：

1.验收标准：

（1）软件实现项目招标文档中规定的所有功能，并且功能的执行结果应与预期相符。

（2）软件在试运行期间运行稳定，针对采购人提出的需求进行了修改或完善。

- （3）系统通过了采购人的安全测评。

- （4）软件完成了培训，被培训人能够熟练使用系统（提供培训资料和培训结果）。

- （5）供应商交付的硬件设备，其配置需与合同所附配置清单完全相符。设备外壳无破损、划痕，各硬件接口无损坏，指示灯、按钮等功能正常。

- （6）提供设备的使用手册、保修卡、配置清单、授权证明等完整的文档资料。资料内容应与设备实际情况相符，且清晰、准确，便于采购人使用和维护。

- 2.验收方式：

- （1）到货验收：供应商安装调试完成后，采购方5个工作日内开始试运行。验收小组由采购方技术人员和相关业务人员组成，对照合同及配置清单，对设备的外观、硬件配置进行逐一核对。若发现外观有损坏或硬件配置不符，采购方应及时通知供应商，供应商需在5个工作日内处理。

- （2）试运行期间，供应商需安排技术人员配合采购方进行测试，提供技术支持，实现合同范围内的全部功能。若测试结果不符合验收标准，供应商需在30个自然日内完成软件优化或硬件设备更换，直至试运行测试合格。

（3）最终验收：经过到货验收和试运行，且各项指标均符合验收标准后，采购方将组织最终验收。验收合格后，验收小组出具验收合格报告；若验收不合格，采购方出具书面异议通知，供应商需在约定时间内整改，重新申请验收。

（六）质量保证及售后服务：

软件系统免费维保期3年。可穿戴智能手环提供原厂1年免费维保服务；其余硬件，提供原厂3年免费维保服务。

（七）知识产权：

供应商向采购人提供的系统的知识产权仍归供应商所有，采购人享有本项目约定范围内、不可转让、不可分许可的永久使用权。

本项目履行过程中，因本项目实施而产生的基于采购人个性化定制部分知识产权，包括基于采购人个性化要求进行的产品页面定制化设计等产生的知识产权归采购人享有，采购人授权供应商使用，且供应商有权对此进行二次开发，供应商独立进行二次开发形成的衍生知识产权归供应商所有，如果双方合作二次开发产生的衍生知识产权归双方共有。

供应商保证其所提供的产品及服务不会侵犯任何第三方的知识产权，否则应当赔偿由此给采购人造成的直接损失。供应商保证不向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。

供应商需遵守我院数据保密条例，项目测试、运行时产生的所有数据归医院所有，不得泄露患者隐私，侵犯人民利益。

（八）违约责任：按合同约定执行。

# 第四章  评审程序及方法（最低评审价法）

- 一、评审方法

本项目综合竞选人的报价、商务、方案等资料，采用最低评审价法进行评审。按符合比选要求的价格进行排序，报价最低作为本项目中标候选人。若竞选人最终总报价相同，由比选人自行确定。

- 二、比选程序

- （一）主持人按下列程序进行比选：

1.宣布比选纪律。

2.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。竞选人代表、比选人代表、监督人签字确认密封情况。

3.核对竞选人代表身份信息（递交响应文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验）。

4.资格审查和符合性审。

5.组织二次报价（即为最终报价，必要时对报价及相关内容作出说明）。

6.进行比选

7.比选结束。

（二）评审小组按以下程序独立履行评审职责：

- 1. 资格审查

| 序号 | 资格审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 （2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |

|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2. 符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签字盖章 法定代表人身份证明及授权委托书 | 竞选文件上签字盖章要求符合比选文件规定。 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全完整。 |
|  |  | 报价唯一 | 总报价不得超过最高限价，且均只能有唯一报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求。 注：竞选人无需另行提供证明材料。 |
| 3 | 实质性 响应审查 | 竞选文件内容 | 对比选文件第一章、第三章规定的内容全部作出实质性响应承诺。 |
|  |  | 商务部分 | 报价的成本合理性说明（格式自定）。 |

- 3.组织二次报价（最终报价）

比选人组织通过资格审查和符合性审查的竞选人作出二次报价（最终报价）。

- 三、 无效响应条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效竞选文件：

（一）竞选人的竞选文件未通过资格审查和符合性审查的。

（二）竞选人超出营业范围参与竞选的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的竞选活动，上述竞选人的竞选文件均无效。

（四）竞选人未按照比选文件第六篇比选文件格式中所规定签字、盖章的。

（五）竞选文件出现多个报价方案或报价的。

（六）报价超出比选文件规定的采购预算（最高限价）的。

（七）竞选人的服务期及响应有效期不满足比选文件要求的。

（八）未按规定对竞选文件进行密封的。

（九）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞选人或者对比选文件作实质响应的竞选人不足三家的。

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织。

（六）评审小组综合分析报价、技术、商务等因素，一致认定应当重新组织。

# 第五章  竞选文件格式

- （未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）报价一览表

二、商务部分

（一）报价的成本合理性说明（格式自定）

（二）比选文件要求的方案或证明材料

- 三、技术部分

（一）比选文件要求的方案或证明材料

- 四、资格文件及其他

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

1.基本资格条件承诺函

2.实质性响应承诺函

- （四）最终报价表

一、竞选函部分

目  录

- （一）竞选函

- （二）报价一览表

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	   （项目名称）（项目号）    比选文件的全部内容，愿意以下列方式对项目进行报价：初始报价人民币（小写）          ，（大写）	    ，以我公司最终报价为准。设计、供货和安装质量达到比选文件的要求，按合同约定完成全部设计、供货和服务工作内容。

2. 我方承诺此次比选的竞选有效期为 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算），在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件规定向你方递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 22 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　    　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

座    机：                                  手    机：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）报价一览表

项目号：

| 竞选人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 初始总报价（人民币：小写） |
| 初始总报价（人民币：大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

竞选人                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.报价一览表按格式填列。

2.报价最多保留两位小数。

二、商务部分

目 录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

（一）报价的成本合理性说明（格式自定）

### （二）......

### 三、技术部分

目  录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 四、资格文件及其他

目  录

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

- 1.基本资格条件承诺函

- 2.实质性响应承诺函

- （四）最终报价表

（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

法定代表人身份证明

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码）在

（竞选人名称）任     （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX                 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是

（竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                           竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

基本资格条件承诺函

致                   （比选人）：

（竞选人）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

实质性要求承诺函

（比选人名称）   ：

我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位                （比选项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第一章、第三章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

最终报价表（总价）

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 最终总报价（人民币：小写） |
| 最终总报价（人民币：大写）： |  |  |
| 说明： 1.报价一览表按格式填列。 2.报价最多保留两位小数 |  |  |

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

（结束）